«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3»

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ: 7.200,00€ (καθαρή αξία:5.806,45€)

| 1. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  | Φούρνος Σμάλτου Μ- 00045 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Διαστάσεις 25cmx20cmx25cm |  |  |  |
| 2 | Bάρος 8000gr |  |  |  |
| 3 | Θερμοκρασία 1000*C |  |  |  |
| Παράδοση : Φλώρινα |  |  |  |  |
| 2. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  | Τούρ omec | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |
| ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | 24000 στροφών |  |  |  |
| 2 | πετάλ Τ30 |  |  |  |
| 3 | ντίζα flexible |  |  |  |
| 4 | Δύναμη 240w |  |  |  |
| 5 | Tάση ρεύματος230v/50Hz |  |  |  |
| Παράδοση : Φλώρινα |  |  |  |  |
| 3. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  | Φλόγιστρα | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Mικροφλόγα Η2 Με 2 θέσεις εργασίας |  |  |  |
| 2 | Βάρος 38kg |  |  |  |
| Παράδοση : Φλώρινα |  |  |  |  |

| 4. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  | Πιστόλι θερμού αέρα | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | 1600w |  |  |  |
| 2 | Steinel ηλεκτρονικὀ LCD με ρυθμίσεις steinel Hg 2320E |  |  |  |
| Παράδοση : Φλώρινα |  |  |  |  |

| 5. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  | Φλόγιστρα - φλόγιστρο για σύνδεση με σωλήνες παροχής αερίων | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Micro torch tanaka |  |  |  |
| 2 | σύνδεση με σωλήνες παροχής αερίων |  |  |  |
| Παράδοση : Φλώρινα |  |  |  |  |