**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI**

**ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ**

| **Α/Α**  **(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |  |  |  |
| **1.1** | **Λέβητας** |  |  |  |
| **1.1.1.** | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
|  | **Τύπος**: Χαλύβδινος Λέβητας με πίνακα οργάνων  Λέβητας πετρελαίου 1.000.000 Kcal/h  Πίνακας οργάνων λέβητα  **Εγγύηση**: Τουλάχιστον δύο (2) ετών | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **1.2.1.** | **Εργατικά** |  |  |  |
| **1.2.1.1** | **Εργασίες απεγκατάστασης** **επανατοποθέτησης** |  |  |  |
|  | Εργασίες απεγκατάστασης του παλαιού λέβητα, απομάκρυνσή του και τοποθέτηση του νέου λέβητα με τα όργανά του έτοιμο για λειτουργία. | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **1.3** | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
|  | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχια**  **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  Κοίλα Κοζάνης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας  **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό  **ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:**  Για 5 χρόνια  **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:**  Μέσα σε 24 ώρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

**Ημερομηνία……………..**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

**……………….………………………………**