**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI**

**ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ**

| **Α/Α****(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |  |  |  |
| **1.1** | **Λέβητας** |  |  |  |
| **1.1.1.** | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
|  | **Τύπος**: Χαλύβδινος Λέβητας με πίνακα οργάνωνΛέβητας πετρελαίου 1.000.000 Kcal/h Πίνακας οργάνων λέβητα**Εγγύηση**: Τουλάχιστον δύο (2) ετών | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
| **1.2.1.** | **Εργατικά** |  |  |  |
| **1.2.1.1** | **Εργασίες απεγκατάστασης** **επανατοποθέτησης**  |  |  |  |
|  | Εργασίες απεγκατάστασης του παλαιού λέβητα, απομάκρυνσή του και τοποθέτηση του νέου λέβητα με τα όργανά του έτοιμο για λειτουργία. | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
| **1.3** | **Γενικά Χαρακτηριστικά**  |  |  |  |
|  | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχια****ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**Κοίλα Κοζάνης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό**ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:**Για 5 χρόνια **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:**Μέσα σε 24 ώρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

**Ημερομηνία……………..**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

 **……………….………………………………**