**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Ο υπογεγραμμένος ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας ……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της με αριθμ. πρωτοκόλλου ………………………………** **Πρόσκλησης «για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση γραφείων καθηγητών, γραφείων γραμματειών και αποθήκης του Τμήματος Δικτύων στο Κεντρικό Κτίριο Διδασκαλίας στα Κοίλα Κοζάνης» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ - CPV:44100000-1****ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ – CPV:45324000-4** |
| 1 | Γυψοσανίδες για χωρίσματα | m2 | 158,40 |  |  |
| 2 | Στρωτήρας 3 μέτρων | TEM | 31,00 |  |  |
| 3 | Ορυκτοβάμβακας πάχους 7εκ. | m2 | 40,00 |  |  |
| 4 | Ορθοστάτες 3μετρους | ΤΕΜ | 46,00 |  |  |
| 5 | Βίδες απλές σε κουτί 1000 τεμ | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 6 | Στριφώνια  | ΤΕΜ | 115,00 |  |  |
| 7 | Ούπα πλαστικά | ΤΕΜ | 115,00 |  |  |
| 8 | Ταινία αρμού ρολό 90μ | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 9 | Στόκος γυψοσανίδας αρμολόγησης σακί 25 κιλών | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| 10 | Γωνιόκρανα 30x30 | ΜΕΤΡΟ | 8,00 |  |  |
| 11 | Αστάρι γυψοσανίδας δοχείο 12lt | TEM | 2,00 |  |  |
| 12 | Xρώμα πλαστικό οικολογικό δοχείο 10lt | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 13 | Στόκος γυψοσανίδας φινιρίσματος σακιά 25kg | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 14 | Παράθυρο αλουμινίου λευκού χρώματος αποτελούμενο απο:α) Σταθερό τμήμα διαστάσεων 0,30x0,80 Σειράς 9400 καιβ) Συρόμενο τμήμα 0,80x0,80 Σειράς Μ900 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 15 | Ποδιές-κατωκάσια Duropal πάχους 3εκ. και διαστάσεων 0,40x1,20 | TEM | 3 |  |  |
| 16 | Έτοιμος σοβάς σε τσουβάλι 25kg | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 17 | Xρώμα πλαστικό οικολογικό δοχείο 3lt | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 18 | Αποξήλωση γυψοσανίδας και τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση των χώρων | ΕΡΓΑΣΙΑ | 1 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

 **Ημερομηνία……………..**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

 **……………….…………………………………**