ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΕΙΔΟΣ 1 - Κλιματιστικό |  | προσφερόμενο μοντέλο: |  |
| 1.1 | Τύπος: Inverter | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης |  |  |  |
|  | Ισχύς Ψύξης 9000 BTU (±5%) Ισχύς Θέρμανσης 9000 BTU (±5%) | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
|  | Ιονιστής Ψυκτικό Υγρό R32 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Ενεργειακή Κλάση |  |  |  |
|  | Ψύξης A++ Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ SEER Ψύξης > 6,0 W/W SCOP Θέρμανσης > 3,9 W/W | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2. | ΕΙΔΟΣ 2 - Κλιματιστικό |  | προσφερόμενο μοντέλο: |  |
| 2.1 | Τύπος: Inverter | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.2 | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης |  |  |  |
|  | Ισχύς Ψύξης 12000 BTU (±5%) Ισχύς Θέρμανσης 12000 BTU (±5%) | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.3 | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
|  | Ιονιστής Ψυκτικό Υγρό R32 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.4 | Ενεργειακή Κλάση |  |  |  |
|  | Ψύξης A++ Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ SEER Ψύξης > 6,0 W/W SCOP Θέρμανσης > 3,9 W/W | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.5 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | ΕΙΔΟΣ 3 - Κλιματιστικό |  | προσφερόμενο μοντέλο: |  |
| 3.1 | Τύπος: Inverter | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.2 | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης |  |  |  |
|  | Ισχύς Ψύξης 18000 BTU (±3%) Ισχύς Θέρμανσης 18000 BTU (±3%) | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.3 | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
|  | Ιονιστής Ψυκτικό Υγρό R32 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.4 | Ενεργειακή Κλάση |  |  |  |
|  | Ψύξης A++ Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ SEER Ψύξης > 6,0 W/W SCOP Θέρμανσης > 3,9 W/W | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.5 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 4. | ΕΙΔΟΣ 4 - Κλιματιστικό |  | προσφερόμενο μοντέλο: |  |
| 4.1 | Τύπος: Inverter | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.2 | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης |  |  |  |
|  | Ισχύς Ψύξης 24000 BTU (±3%) Ισχύς Θέρμανσης 24000 BTU (±3%) | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.3 | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
|  | Ιονιστής Ψυκτικό Υγρό R32 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.4 | Ενεργειακή Κλάση |  |  |  |
|  | Ψύξης A++ Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A+ SEER Ψύξης > 6,2 W/W SCOP Θέρμανσης > 4,0 W/W | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.5 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 4 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 5 | Εγκατάσταση για όλα τα είδη |  |  |  |
|  | - Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Παραδίδονται πλήρη, σε λειτουργία. Ό,τι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. - Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου επιλογής του Πανεπιστήμιου και θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ασχέτως του απαιτούμενου μήκους σωληνώσεων, εντός πάντα των προβλεπόμενων ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με επιτόπια επίσκεψη να ενημερωθούν για τους ακριβείς χώρους τοποθέτησης των κλιματιστικών μονάδων (εσωτερικών & εξωτερικών). - Οι συσκευές θα συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης, καθώς και από τα τηλεχειριστήριά τους. Από τα φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να προκύπτει η συμμόρφωση της με τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Συσκευές που δεν διαθέτουν σήμανση CE πάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία ή στις οδηγίες χρήσης ή στο πιστοποιητικό εγγύησης (με αυτή τη σειρά προτεραιότητας) θα αποκλείονται. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 10.887,10 €

ΦΠΑ 24%: 2.612,90 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 13.500,00 €

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ: 2461056360, (ksapalidis@uowm.gr)

Ημερομηνία, ___/___/______

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………