ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(αναφέρεται στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 59/03-09-2020)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο ανάδοχος που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και να επικολλήσει επί του πυροσβεστήρα την ετικέτα ελέγχου, η οποία δε θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή. | ναι |  |
| 2 | Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της αναγόμωσης σε τρίτο (υπεργολαβία). | ναι |  |
| 3 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει με δικά του έξοδα τους πυροσβεστήρες από τους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα ή/και στη Φλώρινα προς αναγόμωση, καθώς επίσης και να τους παραδώσει με δικά του έξοδα στους παρακάτω χώρους, έπειτα από την αναγόμωσή τους σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας: - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Κτίριο τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ, Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, κτίριο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δ/νση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Παλιό Κτίριο Διοίκησης, Δ/νση: Ικάρων 3, περιοχή Αγ. Δημητρίου, Κοζάνη - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Κτίριο Εργαστηρίων Τμ. Μηχανολ. Μηχανικών, Δ/νση: Αργυροκάστρου 9, Κοζάνη - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Σχολή Καλών Τεχνών, 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα, Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης | ναι |  |
| 4 | Λόγω της μεγάλης διασποράς των κτιρίων σε διαφορετικές πόλεις και τοποθεσίες θα συνταχθεί από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα περισυλλογής των πυροσβεστήρων καθώς επίσης και επανατοποθέτησης τους, το οποίο θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. | ναι |  |
| 5 | Σε όσους πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης διαπιστωθούν φθορές στη βαφή ή στα εξαρτήματα λειτουργίας τους, αυτοί θα βαφούν και θα αντικατασταθούν τα εξαρτήματα εκείνων που είναι φθαρμένα. | ναι |  |
| 6 | Οι πυροσβεστήρες που θα αναγομωθούν θα έχουν στο σώμα τους την ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το είδος της κατασβεστικής ουσίας, η ημερομηνία αναγόμωσης, η ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης και η πίεση της υδραυλικής δοκιμής. | ναι |  |
| 7 | Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση αντικατάστασή του. | ναι |  |
| 8 | Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. Το κόστος οποιουδήποτε ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής ή ανταλλακτικών πρέπει να συμπεριληφθεί και να καλύπτεται από την τιμή προσφοράς. | ναι |  |

Ημερομηνία: _________

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή