## ΤΜΗΜΑ ΣΤ

### Είδος 44. Πολυκουζινάκι

| **Α/Α**  **(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **44** | **Πολυκουζινάκι** |  |  |  |
| **44.1** | **ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 x 209 Χ65 εκ.** |  |  |  |
|  | Σύνθεση επίπλου κουζίνας κατασκευασμένη από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 18 mm και περιλαμβάνει ηλεκτρικές συσκευές. |  |  |  |
| **44.1.1** | **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
|  | |  | | --- | | * **Μέρη σύνθεσης**   - Πάγκος,  - Ανοξείδωτος νεροχύτης  -Μπαταρία κρύου νερού  -Ανοξείδωτο πλατό 2 εστιών  -Ντουλάπια πάνω και κάτω από τον πάγκο  -ψυγείο A++Ενεργειακής Κλάσης με κατάψυξη  -απορροφητήρας  -Πιατοθήκη inox  -Καλαθάκι για μαχαιροπίρουνα  -Πετσετοθήκη / κουταλοθήκη  -Καλάθι απορριμμάτων  -Πρίζα ηλεκτρική  -Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο  -Βαλβίδες νεροχύτη  -Στόρι   * **Διαστάσεις**   160Χ209Χ65 εκ. | | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **44.1.2** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Σκελετός και πορτάκια κατασκευασμένα από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 18 mm. Χρώματος επιλογής της υπηρεσίας από τουλάχιστον τρείς επιλογές. Κάτω από τον πάγκο υπάρχουν ένα διπλό και ένα μονό ντουλάπι. Στο μονό ντουλάπι θα υπάρχει το ψυγείο 109litA++ Ενεργειακής κλάσης. Περιλαμβάνεται ανθυγρός πάγκος P5, νεροχύτης ανοξείδωτος με γούρνα και μαξιλάρι. Η βρύση να είναι κατ’ ελάχιστον κρύου νερού. Ενσωματωμένο στον πάγκο βρίσκεται η ηλεκτρική εστία με 2 μάτια, ένα μικρό και ένα μεγάλο ταχείας πυρακτώσεως 1500watt και 2000watt αντίστοιχα. Περιμετρικά του πάγκου σε ύψος 33 εκ. να υπάρχει τοποθετημένο ανοξείδωτο φύλλο προστασίας. Επάνω από το οποίο θα υπάρχει μία πρίζα κουζίνας με καπάκι ασφαλείας και η πετσετοθήκη. Το επάνω μέρος θα αποτελείται από ντουλάπια αποθήκευσης με ράφια διαφόρων διαστάσεων στο ένα από αυτά θα υπάρχει ενσωματωμένη πιατοθήκη inox με νεροσυλλέκτη. Επίσης επάνω από την εστία θα υπάρχει απορροφητήρας inox με φίλτρο ενεργού άνθρακα. Κλείνει με στόρι μέχρι τον πάγκο.  **Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.** | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **44.2** | **Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις** |  |  |  |
|  | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11 τεμάχια**  **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  Κτίρια Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας -ΖΕΠ Κοζάνης  **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό  **ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:**  Για 5 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |