ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο ανάδοχος που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και να επικολλήσει επί του πυροσβεστήρα την ετικέτα ελέγχου, η οποία δε θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή | ναι |  |
| 2 | Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της αναγόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής σε τρίτο χωρίς έγγραφη συμφωνία και κατάθεση των νομιμοποιητικών του κατά την κατάθεση προσφορών (υπεργολαβία). | ναι |  |
| 3 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει με δικά του έξοδα τους πυροσβεστήρες από τους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα προς αναγόμωση, καθώς επίσης και να τους παραδώσει με δικά του έξοδα στους παρακάτω χώρους, έπειτα από την αναγόμωσή τους σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας: - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Κτίριο τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ, Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Λυγερής, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, κτίριο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δ/νση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Παλιό Κτίριο Διοίκησης, Δ/νση: Ικάρων 3, Τ.Κ. 50100, περιοχή Αγ. Δημητρίου, Κοζάνη. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Κτίριο Εργαστηρίων Τμ. Μηχανολ. Μηχανικών, Δ/νση: Αργυροκάστρου 9, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Σχολή Καλών Τεχνών, 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100, Μανιάκοι, Καστοριά. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά 6ο χλμ. εθν. οδού Γρεβενών-Κοζάνης, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά. - Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά Μαθητική εστία Τέρμα Ταλιαδούρη Κων., Τ.Κ. 51100, Γρεβενά. | ναι |  |
| 4 | Λόγω της μεγάλης διασποράς των κτιρίων σε διαφορετικές πόλεις και τοποθεσίες θα συνταχθεί από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα περισυλλογής των πυροσβεστήρων καθώς επίσης και επανατοποθέτησης τους, το οποίο θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. | ναι |  |
| 5 | Σε όσους πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης διαπιστωθούν φθορές στη βαφή ή στα εξαρτήματα λειτουργίας τους, αυτοί θα βαφούν και θα αντικατασταθούν τα εξαρτήματα εκείνων που είναι φθαρμένα. | ναι |  |
| 6 | Οι πυροσβεστήρες που θα αναγομωθούν θα έχουν στο σώμα τους την ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το είδος της κατασβεστικής ουσίας, η ημερομηνία αναγόμωσης, η ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης και η πίεση της υδραυλικής δοκιμής. | ναι |  |
| 7 | Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση αντικατάστασή του. | ναι |  |
| 8 | Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. Το κόστος οποιουδήποτε ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής ή ανταλλακτικών πρέπει να συμπεριληφθεί και να καλύπτεται από την τιμή προσφοράς. | ναι |  |
| 9 | Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με ότι ορίζει η υπ΄ αριθ. 618/43 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄52/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης , επανελέγχου και αναγόμωσης» και την υπ αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/2005) τροποποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης. | ναι |  |
| 10 | Θα πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα πάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα την ποιότητα τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους (ερυθρού χρώματος). Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. | ναι |  |
| 11 | Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Pa 6 kg θα έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m. | ναι |  |
| 12 | Οι βάσεις των πυροσβεστήρων θα αφορούν πυροσβεστήρες έως 6Kg, και θα είναι επιτοίχιες. | ναι |  |
| 13 | Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια των νέων πυροσβεστήρων θα πρέπει: - Να παραδώσει με δικά του έξοδα στους παραπάνω αναφερόμενους χώρους και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας τους νέους και σε πλήρη λειτουργεία πυροσβεστήρες. - Να καταγράψει και παραδώσει στην Υπηρεσία, λίστα με όλους τους πυροσβεστήρες, τα χαρακτηριστικά τους, το έτος κατασκευής τους. - Στους παραδοτέους πυροσβεστήρες θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ημερομηνία επανέλεγχου καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης του, θα εγγυάται με Υ/Δ του Ν. 1599 τη σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα καθ΄ όλο το ενδιάμεσο διάστημα. | ναι |  |
| 14 | Χρόνος παράδοσης, 30 ημέρες | ναι |  |

Ημερομηνία: _________

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή