**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. **Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ/ΟΧΙ**, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, **ή ένα αριθμητικό μέγεθος** που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

 Σύμφωνα με τα άρθρα 12, 14, 15 & 16 του Νόμου υπ. αριθ. 4777, ΦΕΚ Α’ 25/17.02.2021, ο ανάδοχος υποχρεούται στην **Σύνταξη Σχεδίου ασφαλείας και προστασίας και τη Σύνταξη του Κανονισμού Ελεγχόμενης Πρόσβασης για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεών του σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα***.*

Ενδεικτικά, ο Νόμος αναφέρει:

* Σύσταση του Κέντρου Ελέγχου και λήψης ή καταγραφής εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους (παρ. 3, άρθρο 12)
* Μηχανολογικό ή Ηλεκτρονικό μηχανισμό ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών χώρων (παρ. 2, άρθρο 12)
* Μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά όπως συναγερμός (παρ. 2)
* Αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης (παρ. 2, άρθρο 12)
* Συστηματική επιθεώρηση των ήδη υπαρχόντων Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και Εκπόνηση Μελετών, Ενεργητικής και Παθητικής πυροπροστασίας σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (παρ. ζ, άρθρο 15)
* Σχέδια Διεξαγωγής Ασκήσεων Ετοιμότητας (παρ. ια, άρθρο 15)
* Σχέδιο Κανονισμού Ελεγχόμενης Πρόσβασης (άρθρο 16)

| **Α/Α****(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |  |  |  |
| **1.1** | Το σύστημα ασφάλειας θα καλύπτει το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών του χώρων. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την τοποθέτηση μέσων επιτήρησης με καταγραφή εικόνας και ήχου , με ηλεκτρονικά μηχανήματα τα οποία θα ανιχνεύουν απαγορευμένα αντικείμενα και ουσίες (τοποθέτηση ειδικών μηχανημάτων στις εισόδους των κτηρίων). Επίσης, προτείνεται η τοποθέτηση μέσων ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά π.χ συναγερμός καθώς και τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης και αποσυναρμολόγησης.  | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
| **1.2** | To Σχέδιο Ασφαλείας και Προστασίας θα προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία «Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», που θα συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνιών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται από το προσωπικό των Άρθρων 14 και 18 του Ν.4777/2021. | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
| **1.3** | Ειδικότερα θα ρυθμίζονται, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με:  |  |  |  |
|  | α) οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στον βαθμό που δεν ορίζονται από το άρθρο 11 του π.δ. 75/2020 ή σε εκτέλεση αυτού,β) τεχνικά θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των συστημάτων. | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
| **2** | **Σύνταξη «Σχεδίου ασφαλείας και προστασίας» που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:** |  |  |  |
| **2.1** | **a. Έλεγχο και καταγραφή των υφιστάμενων μέτρων. Ειδικότερα:**i. Περιγραφή των εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχήςii. Καταγραφή υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας καθώς και των σχεδίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.iii. Κατηγοριοποίηση ζωνών ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Πρυτανείας , των γραφείων Διοίκησης καθώς και όλων των κρίσιμων εγκαταστάσεων (εργαστήρια, αμφιθέατρα, κτλ.) τα οποία διαθέτουν υψηλής οικονομικής αξίας εξοπλισμό.iv. Ανίχνευση των ευάλωτων σημείων των εγκαταστάσεωνv. Σύνταξη πλάνου εγκατάστασης των μέτρων ασφαλείας. | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
|  | **b. Αναγνώριση και ανάλυση κινδύνων – τρωτότητας σύμφωνα με :**i. Καταγεγραμμένα παρελθοντικά συμβάντα παραβατικότηταςii. Ποσοστού εγκληματικότητας της περιοχήςiii. Το υπάρχον επίπεδο κινδύνου τέλεσης παραβατικών ενεργειών βάσει των καταγεγραμμένων κενών ασφάλειας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | **c. Προτεινόμενα μέτρα πρόληψης βάσει των απαιτήσεων ασφάλειας της εκάστοτε εγκατάστασης με γνώμονα:**i. το υφιστάμενο Νομικό πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας και προστασίαςii. την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένωνiii. το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας των εγκαταστάσεωνiv. διεθνώς αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | **d. Σχέδιο Ασφάλειας του Πανεπιστημίου που θα περιλαμβάνει κατά το ελάχιστο:**i. Κανονισμό ελεγχόμενης πρόσβασηςii. Κανονισμό για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων από φυσικές και άλλες αιτίεςiii. Κανονισμό Ασφαλείας Πανεπιστημίου | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | **e. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω**4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| **2.2** | Παροχή σεμιναρίων στο Ακαδημαϊκό, Διοικητικό καθώς και στο Προσωπικό Φύλαξης του Πανεπιστημίου αναφορικά με την ενημέρωση τους γύρω από τα υπάρχοντα θέματα ασφαλείας του Πανεπιστημίου και την εφαρμογή των νέων Κανονισμών του Σχεδίου Ασφαλείας  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| **2.3** | Μέριμνα για την σύνταξη των απαιτήσεων Επίβλεψης Εφαρμογής Μελέτης / Εποπτεία Εγκα τάστασης Συστημάτων Ασφαλείας | ΝΑΙ (σε όλα)  |  |  |
| **3** | **Διαχείριση & Διοίκηση του έργου** |  |  |  |
| **3.1** | Ο ανάδοχος θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2015, το οποίο και θα κατατεθεί στο Φάκελο της Προσφοράς του. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| **3.2** | Ο Επικεφαλής του Έργου θα έχει άμεσο διοικητικό έλεγχο πάνω σε μέρος του προσωπικού του έργου, αλλά μπορεί επίσης να κατευθύνει προσωπικό που αναφέρεται σε άλλον υπεύθυνο. Είναι επίσης υπεύθυνος ώστε το έργο να παράγει ένα αποτέλεσμα που θα είναι ικανό να πετύχει τα οφέλη που περιγράφονται στο έγγραφο εκκίνησης έργου. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| **3.3** | Κατά τη έναρξη του έργου θα παρουσιαστούν στα αρμόδια συλλογικά Όργανα η μεθοδολογία του έργου, οι φάσεις, τα σημεία ορόσημα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| **3.4** | Ανά μήνα θα γίνεται ενημέρωση των ανωτέρω οργάνων του Ιδρύματος σχετικά με την πρόοδο του έργου και τα ευρήματα  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| **4** | **Τόπος, χρόνος παράδοσης, Κόστος** |  |  |  |
|  | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης**ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Ο συνολικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει την Μελέτη Ασφαλείας, Σχέδιο Ασφαλείας, Κανονισμό Ελεγχόμενης Πρόσβασης, την επίβλεψη και εποπτεία του έργου καθώς και τα σεμινάρια του προσωπικού. | Ναι (σε όλα) |  |  |

**Ημερομηνία, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

**……………….…………………………………**