ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ: 2461056360, (ksapalidis@uowm.gr)

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Καυστήρας |  |  |  |
| 1.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: BALTUR TBL130P Μέγιστη θερμική ισχύς - Γενικά Χαρακτηριστικά Μέγιστη θερμική ισχύς 1300kW | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Δυνατότητες & Λειτουργίες - Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.1. | Διβάθμια λειτουργία. (400-1.300 )KW Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα. Υψηλή ικανότητα αερισμού, χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Τεχνολογία μερικής ανακύκλωσης των προϊόντων καύσης, στην κεφαλή καύσης, για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου ΝΟx (Κατηγορία II). Εύκολη συντήρηση έτσι ώστε η μονάδα διασκορπισμού να είναι πρόσβαση χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα. Υψηλή πίεση νεφοποίησης του καυσίμου. Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής. Ο Πίνακας ελέγχου θα είναι από χυτό ελαφρύ κράμα αλουμινίου με επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο. Πίνακας με βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ55 Ρύθμιση της ροής αέρα για το 1 ο και 2ο στάδιο με υδραυλικό ντάμπερ. Θα συνοδεύεται από: Επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, δύο μπεκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης. Τριφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα και της αντλίας. Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 230. Φωτοαντίσταση για την ανίχνευση φλόγας. Πίνακα ελέγχου με διακόπτη Εκκίνησης / Τερματισμού, διακόπτη επιλογής 1ου / 2ου Σταδίου και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ή βλάβης. Πίνακα για τις ηλεκτρικές και θερμοστατικές συνδέσεις. Ισχύς (kcal/h) 344.000-1.118.000 Παροχή (kg/h) 34-110 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| 1.2.1. | Εγκατάσταση |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1 | Εργασίες αποξήλωσης τοποθέτησης και εγκατάστασης |  |  |  |
|  | Εργασίες αποξήλωσης τοποθέτησης και εγκατάστασης καυστήρα έτοιμο για λειτουργία. Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των υλικών, αναλώσιμων ή μικρο-εξαρτημάτων που θα χρειαστούν. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: Δύο (2) εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2. | Βεβαίωση |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτιμήσει επιτόπου την υπάρχουσα κατάσταση στο κεντρικό λεβητοστάσιο του κτηριακού συγκροτήματος στα Κοίλα Κοζάνης και κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία να πάρει βεβαίωση ότι έχει λάβει γνώση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου και να περιλάβει την βεβαίωση αυτή στην προσφορά του. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ___/___/______

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………