ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Μίσθωση ενός (1) απορριμματοκιβωτίου συμπίεσης (press container) κλειστού τύπου χωρητικότητας 6 m3, με βαθμό συμπίεσης 6:1, ιπποδύναμη κινητήρα 4 Kw - Μίσθωση ενός (1) απορριμματοκιβωτίου ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 7m3 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| 1.1 | Στην τιμή μισθώματος των απορριμματοκιβωτίων θα περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν τον ανάδοχο κάθε δαπάνη κίνησης (των οχημάτων μεταφοράς) και καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, επισκευής, ελαιολιπαντικών και καυσίμων (των οχημάτων μεταφοράς) καθώς και τυχόν τέλη Χ.Υ.Τ.Α.. Η δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία του απορριμματικιβωτίου κλειστού τύπου θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| 1.2 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να αδειάζει τα απορριμματοκιβώτια όταν γεμίζουν, είτε ταυτόχρονα είτε ξεχωριστά (κατά μέσο όρο κάθε 10 ημερολογιακές ημέρες για το απορριμματοκιβώτιο συμπίεσης και κάθε μήνα για το απορριμματοκιβώτιο ανοιχτού τύπου), έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση από το αρμόδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| 1.3 | Το χρονικό διάστημα της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-03-2024 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |

Αρμόδιος για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Σιδέρης Σπύρος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ: 2461068029, email: ssideris@uowm.gr

Ημερομηνία, ___/___/______

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………