ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

| ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| Υλικά περιγραφή | Αριθμός Τεμαχίων | Απαίτηση | Απάντηση |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ 45- 50 ΚΙΛΩΝ | 10 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ | 3 |  |  |
| ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | 13 |  |  |
| ΑΕΡΙΟ CO2 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ | 506 |  |  |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ | 23 |  |  |
| ΡΟΔΕΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ | 46 |  |  |
| ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΕΝ54 ΕΝ12094 | 3 |  |  |
| ΣΕΤ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΝΑΥΣΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ -ΜΠΛΕ) ΠΙΣΤΟΠ. | 4 |  |  |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 4 |  |  |
| ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 4 |  |  |
| ΣΕΤ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 5 |  |  |
| ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 3 |  |  |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 10 |  |  |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΦΩΛΙΩΝ | 13 |  |  |
| ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 3 |  |  |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ | 1 |  |  |
| ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ | 40 |  |  |
| ΥΛΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ | 1 |  |  |
| ΑΦΡΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 25 |  |  |
| ΛΑΜΠΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 75 |  |  |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 75 |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Αριθμός Τεμαχίων | Απαίτηση | Απάντηση |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | 4 |  |  |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ | 23 |  |  |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ | 1 |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ DRY VALVE SYSTEM | 1 |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΦΡΟΥ | 1 |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 75 |  |  |
| ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ |  |  |  |
| Υλικά περιγραφή | Αριθμός Τεμαχίων | Απαίτηση | Απάντηση |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 32 ΖΩΝΩΝ | 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ | 15 |  |  |
| ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ | 15 |  |  |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ - ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | 60 |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Αριθμός Τεμαχίων | Απαίτηση | Απάντηση |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ UPS |  |  |  |
| Υλικά περιγραφή | Αριθμός Τεμαχίων | Απαίτηση | Απάντηση |
| ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ BC-60 | 2 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ AEROSOL ΚΑΜΠΙΝΑΣ | 4 |  |  |
| ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣΟΛ | 4 |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Αριθμός Τεμαχίων | Απαίτηση | Απάντηση |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣΟΛ | 4 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Απαίτηση | Απάντηση |
| Χρόνος παράδοσης, 30 ημέρες |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |

Ημερομηνία____/____/2022

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή

………………………………………………………………………….