ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Λέβητας |  |  |  |
| 1.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Χαλύβδινος Λέβητας με πίνακα οργάνων Λέβητας πετρελαίου 1.000.000 Kcal/h Πίνακας οργάνων λέβητα Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2.1. | Εργατικά |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Εργασίες απεγκατάστασης επανατοποθέτησης |  |  |  |
|  | Εργασίες απεγκατάστασης του παλαιού λέβητα, απομάκρυνσή του και τοποθέτηση του νέου λέβητα με τα όργανά του έτοιμο για λειτουργία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κοίλα Κοζάνης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 25 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: Μέσα σε 24 ώρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.500,00€

ΦΠΑ 24%: 2.040,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 10.540,00€

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτιμήσει επιτόπου την υπάρχουσα κατάσταση στο κεντρικό λεβητοστάσιο του κτιριακού συγκροτήματος του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης και κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία να πάρει βεβαίωση ότι έχει λάβει γνώση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου και να περιλάβει την βεβαίωση αυτή στην προσφορά του.

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών : (Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, τηλ. 2461056360)