ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Η προσφορά συνοδεύεται από τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - 3 | - Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους χωρίς αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, σε ακέραιες ποσότητες. | ΝΑΙ |  |  |
| - 4 | Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
| - 5 | Όλα τα υλικά είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| - 6 | Ο κωδικός CLNXSERIES8W02 περιλαμβάνει: Ελεγκτή Hawk8 , χωρίς άδεια υποστήριξης σημείων | ΝΑΙ |  |  |
| - 7 | Ο κωδικός CLNXHAWK8-SD περιλαμβάνει: Κάρτα SD Hawk8 | ΝΑΙ |  |  |
| - 8 | Ο κωδικός CLNXHAWK8-8010 περιλαμβάνει: Άδεια Hawk8 500 σημεία | ΝΑΙ |  |  |
| - 9 | Ο κωδικός CLIF-CBUSLC περιλαμβάνει: C-BUS INTEGRATION MODULE | ΝΑΙ |  |  |
| - 10 | Ο κωδικός CLIOP823 + XS823 περιλαμβάνει: Κάρτα ψηφιακών εισόδων (12DI,Panel bus) με αντίστοιχη Βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - 11 | Ο κωδικός CLIOPR824ABLK10 περιλαμβάνει: Κάρτα αναλογικών εξόδων 6 RELAY OUTPUT PANEL Panel bus) με αντίστοιχη Βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - 12 | Ο κωδικός CLIOPR822ABLK10 περιλαμβάνει: Κάρτα αναλογικών εξόδων 8 ANALOG OUTPUT PANEL Panel bus) με αντίστοιχη Βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - 13 | Ο κωδικός CLIOP830ABLK10 περιλαμβάνει: Κάρτα αναλογικών εξόδων 6 RELAY OUTPUT PANEL Panel bus) με αντίστοιχη Βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - 14 | Ο κωδικός VF20-1B65NW + WB 150 περιλαμβάνει: Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενο 20 Kohm NTC 150 mm IP54 με αντίστοιχο κυάθιο | ΝΑΙ |  |  |
| - 15 | Ο κωδικός Η7508Β1080 περιλαμβάνει: Αισθητήριο θερμοκρασίας υγρασίας- περιβάλλον IP65 | ΝΑΙ |  |  |
| - 16 | Ο κωδικός DPS400 περιλαμβάνει: Διαφορικό πρεσοστάτη αέρα 40-400 PA | ΝΑΙ |  |  |
| - 17 | Ο κωδικός DLF περιλαμβάνει: Αισθητήριο πίεσης υγρών (0-16bar) στάθμη | ΝΑΙ |  |  |
| - 18 | Ο κωδικός T7470A1009 περιλαμβάνει: Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου NTC20k, 6..40C | ΝΑΙ |  |  |
| - 19 | Ο κωδικός Δ1-530(SF1K) περιλαμβάνει: ΔΙΑΚ.ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ 1 | ΝΑΙ |  |  |
| - 20 | Ο κωδικός PC περιλαμβάνει: Ηλεκτρονικό Υπολογιστή DELL PC OptiPlex 3050MFF με i5-7500T, 8GΒ RAM, 500GΒ Drive λειτουργικό Windows 10 Pro, 5 έτη NBD ή καλύτερος και οθόνη 21'' ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - 21 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την εκπόνηση σχεδίων σε μορφή κλεμμολίστας (block diagramms) με πλήρη και λεπτομερή ανάπτυξη της συνδεσμολογίας των πινάκων ελέγχου και των περιφερειακών οργάνων αυτοματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - 22 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την παροχή λεπτομερών οδηγιών για την σύνδεση και εγκατάσταση των πινάκων ελέγχου και των περιφερειακών οργάνων αυτοματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - 23 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την ανάπτυξη της λογικής λειτουργίας των ελεγχόμενων Η/Μ βάσει μελέτης (Sequence of operation) και προγραμματισμός του λογισμικού των ψηφιακών ελεγκτών των πινάκων αυτοματισμού (application programm Honeywell Coach). | ΝΑΙ |  |  |
| - 24 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την ενσωμάτωση των ελεγχόμενων σημείων τρίτων συστημάτων (Third party points mapping) στους ψηφιακούς ελεγκτές και παραμετροποίηση των μεταφραστών πρωτοκόλλου. | ΝΑΙ |  |  |
| - 25 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την ανάπτυξη και προγραμματισμό των δυναμικών γραφικών του λογισμικού του Web HAWK . | ΝΑΙ |  |  |
| - 26 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την εγκατάσταση στο έργο των προγραμματισμένων εφαρμογών στους ψηφιακούς ελεγκτές των πινάκων ελέγχου. Έλεγχος σημείων εισόδων / εξόδων και δικτύων (commissioning) σε ολοκληρωμένο και ηλεγμένο δίκτυο καλωδιώσεων, σε απαραίτητη συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο που υλοποίησε τις συνδέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - 27 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την εκκίνηση των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων και δοκιμές λειτουργίας με επιτήρηση και έλεγχο από το Κεντρικό Σταθμό (start up). | ΝΑΙ |  |  |
| - 28 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Την παράδοση σε λειτουργία και εκπαίδευση στην χρήση του συστήματος BMS. | ΝΑΙ |  |  |
| - 29 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν : Το σύνολο των εργασιών θα εκτελούνται μόνο εργάσιμες ημέρες και ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| - 30 | Αναβάθμιση λογισμικού για την αντικατάσταση – ενσωμάτωση των νέων συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει είτε να διαθέτει εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρία, δηλαδή τη Honeywell, είτε να προσκομίσει βεβαίωση συνεργασίας με εταιρία η οποία διαθέτει την άδεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτίριο Α ΠΔΜ Καστοριά ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 1 χρόνο σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: Μέσα σε 24 ώρες | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………