ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων συμμόρφωσης:

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν πλήρως από τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :

- Την ένδειξη “ΝΑΙ”, εάν από την προσφορά πληροί η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.

- Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Π.Δ.Μ.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Είδος 1 Το πολύπριζο είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Να διαθέτει ≥4 schuko πλαγίας, διακόπτη, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, μήκος καλωδίου ≥5μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 2 Τα καλώδια δικτύου είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Τύπος U/UTP, Cat6 Μήκος: 0,5μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 3 Τα καλώδια δικτύου είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Τύπος U/UTP, Cat6 Μήκος: 1μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 4 Τα καλώδια δικτύου είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Τύπος U/UTP, Cat6 Μήκος: 2μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 5 Τα καλώδια δικτύου είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Τύπος U/UTP, Cat6 Μήκος: 5μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 6 Τα καλώδια δικτύου είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Τύπος U/UTP, Cat6 Μήκος: 10μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 7 Τα καλώδια οπτικών ινών είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Δύο οπτικές ίνες, τύπος OM3, ακροδέκτες LC-LC Μήκος: 2μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 8 Τα καλώδια οπτικών ινών είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Δύο οπτικές ίνες, τύπος OM3, ακροδέκτες LC-LC Μήκος: 5μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 9 Τα καλώδια οπτικών ινών είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Δύο οπτικές ίνες, τύπος OM3, ακροδέκτες LC-LC Μήκος: 25μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 10: Το εργαλείο (Κόφτης πλάγιος) είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 11: Το σετ εργαλείων είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Περιλαμβάνει T5, T6 και T7 star-tip drivers, #0 Phillips Driver, Spanner Type Driver, Back Cover Opening Tool, Folding Cover Opening Tool, Πλαστική θήκη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 12: Το εργαλείο (φαλτσέτα με λεπίδα) είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Να συμπεριλαμβάνει ≥3 ανταλλακτικές λεπίδες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 13: Το switch είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Θύρες Gigabit ≥ 5 Ταχύτητα Μεταγωγής ≥ 7,4 Gbps Πίνακας διευθύνσεων MAC ≥ 2000 entries Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη (Ενδεικτικό προϊόν TP-LINK TL-SG105) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 14: Knipex Πλαγιοκόφτης Ηλεκτρολόγου Μήκους 180mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 15: Knipex Πένσα Ίσια Ηλεκτρολόγου Μήκους 180mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 16: Το σετ των 10 κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου VDE 1000V θα είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος 17: Ο επαγγελματικός Ψηφιακός Μετρητής Υγρασίας Δομικών Υλικών (ακίδας) θα είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη: Τα προς προμήθεια ηλεκτρολογικά είδη και υλικά είναι αρίστης ποιότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών. Συγκεκριμένα για τα υλικά όπου υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί οργανισμών όπως: Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και ο διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) αυτά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα µε τα πρότυπα αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη: Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σύμφωνα µε τα αντίστοιχα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη: Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης |  |  |  |
|  | Τόπος: Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα Δικτύων Χρόνος παράδοσης: 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.

Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης Data Room και αισθητήρων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τύπος συσκευής: Κεντρική μονάδα Computer Room Monitoring and Alert Rack mounted: NAI, 1U | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένοι αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία αέρα, σημείο υγροποίησης αέρα, 1 alert-activated output relay, ≥4 θύρες A/D για προσθήκη εξωτερικών αναλογικών αισθητήρων, ≥2 θύρες 1-wire για προσθήκη εξωτερικών ψηφιακών αισθητήρων (επεκτάσιμες σε 4), επίπεδα access rights, δυνατότητα escalation, επανάληψης και χρονοκαθυστέρησης των alerts ανά αισθητήρα, λειτουργία σε ακραίες θερμοκρασίες, δεν απαιτείται εξωτερικό λογισμικό για την λειτουργία του (είναι αυτοδύναμο), ενσωματωμένο HTTP / HTTPS web server με HTML5 / AJAX (real time update), SMTP / Office 365 / Gmail email client, SNMP v1/v2/v3, Ethernet 10/100, ενσωματωμένη μνήμη για καταγραφή ενδείξεων έως και ένα μήνα με δυνατότητα εξαγωγής στο Microsoft EXCEL, υποστήριξη πρωτοκόλλων SSL, TLS, JSON, Syslog, NTP, DNS και DHCP. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας, υγρασίας, ροής αέρα και σημείου υγροποίησης, με καλώδιο ≥30 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας ανοίγματος πόρτας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικός αναλογικός σημειακός αισθητήρας υγρών (υγρανίχνευσης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας καπνού (πυρανίχνευσης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό για διαχείρισης συσκευής και απεικόνισης μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σύμφωνα µε τα αντίστοιχα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης |  |  |  |
|  | Τόπος: Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα Δικτύων Χρόνος παράδοσης: 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………