ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων συμμόρφωσης:

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν πλήρως από τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :

- Την ένδειξη “ΝΑΙ”, εάν από την προσφορά πληροί η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.

- Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Διενέργειας της Πρόσκλησης, κατά την κρίση της, μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τα θερμαντικά σώματα είναι τύπου ¨Πάνελ¨. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα θερμαντικά σώματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (CE), και φέρουν πιστοποίηση EN ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα θερμαντικά σώματα είναι κατασκευασμένα από Χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν διπλή στρώση ηλεκτροστατικής βαφής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα θερμαντικά σώματα αντέχουν πιέσεις λειτουργίας τουλάχιστον 10 Bar. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι διαστάσεις των πάνελ θα κυμαίνονται από 100 εκ. έως 130 εκ. μήκος, 90 εκ. ύψος και από 10 εκ. έως 20 εκ. πλάτος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι θερμίδες των πάνελ θα κυμαίνονται από 4800 Kcal/h έως και 5100 Kcal/h. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κοίλα Κοζάνης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………