ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Οι προδιαγραφές των ειδών που ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, επιτρέπεται μόνο αναβάθμιση αυτών. Οι διαστάσεις του μεγέθους των ειδών που αναγράφονται είναι επιθυμητές και δεν θα γίνουν δεκτές μεγαλύτερες αποκλίσεις του 5%, εκτός εάν αυτό ρητώς αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας. Για όλα τα παραπάνω απαιτείται η συμπλήρωση της στήλης παραπομπή.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Κεντρικός πάγκος με άνω δομή διαστάσεων 3,40m * 1,60m * 1,80m ύψος. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό διατομής 60mm* 30mm και πάχους 2mm ηλεκτροστατικά βαμμένη. Ως επιφάνεια έχει λευκό πάγκο ντουροπάλ με επένδυση HPL πάχους 1mm. Θέσεις Εργασίας & Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Δύο θέσεις εργασίας από τη μία μεριά με δύο ερμάρια πλάτους 60cm με ένα συρτάρι και μια πόρτα, από την άλλη μεριά τρεις θέσεις εργασίας με ένα ερμάριο πλάτους 80cm με δύο πόρτες, πλάτη μελαμίνης, τέσσερα ράφια άνω δομής, ηλεκτρολογικό κανάλι μήκους 3,40m + 3,40m με 6+6 πρίζες σούκο. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Εγγύηση: 5 ετών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2. | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Βοηθητικός πάγκος εργαστηρίου διαστάσεων 1,60m * 0,70 – 0,80m * 0,90m ύψος. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό διατομής 60 * 30mm και πάχους 2mm ηλεκτροστατικά βαμμένο. Ως επιφάνεια έχει λευκό πάγκο ντουροπάλ με επένδυση HPL πάχους 1mm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Εγγύηση: 5 ετών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ___/___/______

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 4.970,00 €

ΦΠΑ 24%:  1.192,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 6.162,80 €

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών : (Καραγιάννης Ευάγγελος, 6986178167)