ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1.1. | Στοιχεία νερού |  |  |  |
|  | Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αρχικά θα γίνει αποξήλωση των δεκαοκτώ (18) στοιχείων. Τα έπεται η αποκατάσταση τους και τέλος η επανατοποθέτηση τους. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2. | Μεταφορά - Επισκευή |  |  |  |
|  | Τα στοιχεία νερού που θα αποξηλωθούν μεταφερθούν στο με ίδια έξοδα στον χώρο επισκευής τους ή εάν αυτό είναι εφικτό, θα επισκευαστούν επί τόπου. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.3 | Εργασία συνεργείου |  |  |  |
|  | Τα στοιχεία νερού αφού επισκευαστούν θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες κλιματιστικές μονάδες και θα τοποθετηθούν με ίδια έξοδα. Κατόπιν θα ελεγχθούν υπό πίεση για τον έλεγχο διαρροών και καλής λειτουργίας. Θα παραδοθούν αφού πρώτα γίνουν δοκιμές καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Κόστος εργασίας |  |  |  |
|  | Το συνολικό κόστος για την πλήρη και ολοκληρωμένη εργασία υπολογίζεται σε 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
|  | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………