ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τεχνικές προδιαγραφές. |  |  |  |
| 1.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) ειδικών τεμαχίων σημείων (τύπου κολόνας) για την εγκατάσταση ρευματοδοτών ανάμεσα σε γραφεία | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Προμήθεια και τοποθέτηση πενήντα (50) μέτρων καναλιού για την τροφοδοσία σημείων εργασίας στους αντίστοιχους χώρους τον γραφείων | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Προμήθεια και τοποθέτηση και σύνδεση εκατό εξήντα (160) μέτρων καλωδίων τύπου ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 με όλα τα απαραίτητα μικρουλικά | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Προμήθεια και τοποθέτηση και σύνδεση σαράντα έξι (46) εντοιχιζόμενων ρευματοδοτών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι δύο (22) κυτίων εξωτερικά πριζών - διακοπτών στους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι ανωτέρω ρευματοδότες | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος και χρόνος παράδοσης. |  |  |  |
| 2.1 | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στους χώρους τον γραφείων Β" Ορόφου Δ 111 - Δ 112 - Δ 113 - Γ" Ορόφου Δ 126 - Δ 129 - Δ 130 - Δ 131 στο κτίριο Διοίκησης ΖΕΠ Κοζάνης κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: __/__/____

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….……………………