ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση κλιματιστικών παντός τύπου |  |  |  |
| 1.1 | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | 1. Γενικός λειτουργικός έλεγχος μηχανημάτων 2. Καθαρισμός φίλτρων – περσίδας 3. Καθαρισμός (χημικός) μονάδων 4. Έλεγχος – καθαρισμός ανεμιστήρων μονάδων 5. Έλεγχος διαρροών κυκλώματος 6. Καθαρισμός αποχετεύσεων λεκανών συμπυκνωμάτων 7. Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα εισόδου και εξόδου στα εσωτερικά μηχανήματα 8. Έλεγχος θερμομόνωσης σωλήνων κλιματιστικής μονάδας 9. Ακουστικός έλεγχος κλιματιστικού για τυχόν θορύβους. | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Ποσότητα |  |  |  |
|  | 124 τεμάχια στα κτίρια Α’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά/Γρεβενά) | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Τόπος και χρόνος |  |  |  |
|  | ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Κτίριο Α’ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και - Κτίριο Α’ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η συντήρηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διαστήματος 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: __/__/____

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….……………………