ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1 | Τα θερμαντικά σώματα είναι τύπου πάνελ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Τα θερμαντικά σώματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (CE), και φέρουν πιστοποίηση EN ISO 9001. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Τα θερμαντικά σώματα είναι κατασκευασμένα από Χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν διπλή στρώση ηλεκτροστατικής βαφής. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Τα θερμαντικά σώματα αντέχουν πιέσεις λειτουργίας τουλάχιστον 10 Bar. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.7 | Οι διαστάσεις των τεσσάρων (4) πάνελ τριών στηλών θα είναι 150 εκ. μήκος, 90 εκ. ύψος και τουλάχιστον 5500 Kcal/h. Οι διαστάσεις των έξι (6) πάνελ δύο στηλών θα είναι 120 εκ. μήκος, 90 εκ. ύψος και τουλάχιστον 2800 Kcal/h. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 2.1 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 Θερμαντικά σώματα ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα θερμαντικά σώματα θα παραδοθούν τμηματικά και κατόπιν των υποδείξεων της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ σε 30 ημερολογιακές ημέρες συνολικά από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΓΓΥΗΣΗ Για δύο χρόνια από την οριστική παραλαβή. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: __/__/____

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….……………………