ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

### Είδος 1: Σετ μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας με κοντάρι:

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σετ μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας με κοντάρι |  |  |  |
| 1.1 | Σετ μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας με κοντάρι για είσοδο-έξοδο στον χώρο στάθμευσης του υπογείου χώρου του Διοικητηρίου στη ΖΕΠ Κοζάνης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κοντάρι μέγιστου ωφελούμενου μήκους 6 m, για να καλύπτει ανοίγματα από 4.5 έως 6 μέτρα, με ρυθμιζόμενα ελατήρια. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΙΣ 90°: 4 έως 8 sec ΙΣΧΥΣ: 300 W ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C έως +55°C | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Αυτόματη μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας για πολύ εντατική χρήση και δυνατότητα λειτουργίας έως και για 160 κύκλους την ώρα (1 κύκλος = 1 άνοιγμα και 1 κλείσιμο). - Να έχει υποδοχή μπαταριών ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Με εγκατεστημένο ηλεκτρονικό πίνακα, με ηλεκτρονική οθόνη, με παραμετροποιήσεις και λειτουργίες, όπως της αυτόματης εκμάθησης της διαδρομής και μετέπειτα ρύθμισης της μπάρας. - Με δυνατότητα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου βλαβών. - Με σύστημα αντίληψης εμποδίου, που εξασφαλίζει το άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού σε περίπτωση σύγκρουσης της πόρτας. - Με προστατευτικό καπάκι συνδέσμου και προστατευτικό λάστιχο στο κοντάρι ώστε να απορροφά το φορτίο σε περίπτωση ατυχήματος. - Να διαθέτει ακόμη εύκολο σύστημα χειροκίνησης για απρόσκοπτη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ή βλάβης. - Αυτόματη ρύθμιση της ροπής, για να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι ταλαντώσεις. Με ενσωματωμένο το σύστημα αυτόματου κλεισίματος σε χρόνο επιλογής της υπηρεσίας (έως 3 λεπτά). - Δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον access συσκευών στον πίνακα, ώστε να ελέγχεται απομακρυσμένα η μπάρα μέσω smartphone, tablet, H/Y. Σύνδεση wifi και Bluetooth. Η ακριβής θέση θα υποδειχθεί από την υπηρεσία κατά την τοποθέτηση. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Άλλες απαιτήσεις |  |  |  |
|  | - Εξοπλισμός κονταριού με προειδοποιητικά led. - Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και όποιες άλλες εργασίες απαιτηθούν για την τοποθέτηση του είδους θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή. - Απαιτείται Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας (επί ποινή αποκλεισμού) η οποία θα χορηγείται από το Τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν αίτησης και καθορισμένου ραντεβού. - Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση συντήρησης του είδους για δύο (2) έτη με επιτόπιες αυτοψίες που θα επαναλαμβάνονται ανά τρεις (3) μήνες και θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

### Είδος 2: Ηλεκτρονικές πλακέτες και τηλεχειρισμός στις γκαραζόπορτες:

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ηλεκτρονικές πλακέτες και τηλεχειρισμός στις γκαραζόπορτες |  |  |  |
| 2.1 | Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πλακετών και τηλεχειρισμού στις γκαραζόπορτες στους χώρους στάθμευσης του υπογείου χώρου του Διοικητηρίου και των κτιρίων Εκπαίδευσης στη ΖΕΠ Κοζάνης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένο δέκτη και κουτί κατάλληλος για έλεγχο μοτέρ συρόμενων γκαραζοπορτών ή ρολών. Υποστηρίζει σύνδεση φωτοκύτταρων ασφαλείας και φανού ειδοποίησης λειτουργίας. Παρέχει δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος, καθορισμού χρόνου λειτουργίας και αλλαγή κατεύθυνσης κινητήρα. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Τάση τροφοδοσίας: 230 Volt AC - Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 500Watt - Μέγιστη ένταση ρεύματος ρελέ: 10A - 250VAC - Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -20°C έως +70°C | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2.3 | Άλλες απαιτήσεις |  |  |  |
|  | - Δέκα (10) τηλεχειριστήρια. - Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και όποιες άλλες εργασίες απαιτηθούν για την τοποθέτηση των ειδών θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή. - Απαιτείται Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας (επί ποινή αποκλεισμού) η οποία θα χορηγείται από το Τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν αίτησης και καθορισμένου ραντεβού. - Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση συντήρησης των ειδών για δύο (2) έτη με επιτόπιες αυτοψίες που θα επαναλαμβάνονται ανά τρεις (3) μήνες και θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

### Είδος 3: Μηχανισμοί επαναφοράς εξωτερικών θυρών βαρέως τύπου:

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Μηχανισμοί επαναφοράς εξωτερικών θυρών βαρέως τύπου |  |  |  |
| 3.1 | Εγκατάσταση μηχανισμών επαναφοράς εξωτερικών θυρών βαρέως τύπου με τριπλή ρύθμιση και φρένο στο άνοιγμα-κλείσιμο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Μηχανισμός επαναφοράς εξωτερικών θυρών βαρέως τύπου GU BK ots 430 με τριπλή ρύθμιση και φρένο στο άνοιγμα-κλείσιμο. Κατάλληλος για πόρτες άνω των 150 κιλών, που χρησιμοποιούνται συνεχώς. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Εύκολος στη τοποθέτηση και στη ρύθμιση του. - Μικρή αντίσταση στο άνοιγμα της πόρτας. - Standard μπράτσο με ρυθμιζόμενη απόσταση. - Δυνατό ρυθμιζόμενο ελατήριο επαναφοράς EN 2 έως 5. - Ρύθμιση κλεισίματος 2 ταχυτήτων. - Ρύθμιση ταχύτητας κλεισίματος. - Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πρόσκρουσης. - Κατάλληλος για πυράντοχες πόρτες. - Μέγιστη γωνία ανοίγματος έως 180°. - Ταιριάζει σε αριστερές και δεξιές πόρτες. - Τοποθετείται εύκολα. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 52 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3.3 | Άλλες απαιτήσεις |  |  |  |
|  | - Οι εργασίες τοποθέτησης των ειδών θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή. - Απαιτείται Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας (επί ποινή αποκλεισμού) η οποία θα χορηγείται από το Τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν αίτησης και καθορισμένου ραντεβού. - Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση συντήρησης των ειδών για δύο (2) έτη με επιτόπιες αυτοψίες που θα επαναλαμβάνονται ανά τρεις (3) μήνες και θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: __/__/____

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….……………………………………………………