ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/)

(Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης)

Ο/η υπογράφων/-ουσα ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρείας ………………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για «την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών υλικών στα εργαστήρια της πτέρυγας Γ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, προϋπολογισμού 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€) | Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ 24% (€) | Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πίνακας τύπου πεδίου | Τεμάχιο | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Χ400Α 36ΚΑ | Τεμάχιο | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Χ250Α 36ΚΑ | Τεμάχιο | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Χ125Α 36 ΚΑ | Τεμάχιο | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Πίνακας Σ.Η.Ε. επίτοιχος μεταλλικός IP43 (300X625X170) | Τεμάχιο | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Διακόπτης 3X125Α | Τεμάχιο | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Μικροαυτόματος ράγας 3X100Α | Τεμάχιο | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Μικροαυτόματος ράγας 3X16Α | Τεμάχιο | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Μικροαυτόματος ράγας 16Α | Τεμάχιο | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Αυτόματος διακόπτης διαρροής 4X40A 30 mΑ ΤΥΠΟΥ (A) | Τεμάχιο | 7 |  |  |  |  |
| 11. | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 120 mm2 | m | 200 |  |  |  |  |
| 12. | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 70 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |
| 13. | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |
| 14. | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 | m | 200 |  |  |  |  |
| 15. | Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 | m | 150 |  |  |  |  |
| 16. | Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών | m | 1.000 |  |  |  |  |
| 17. | Κανάλι διανομής πλαστικό διατομής 150 x 65mm, ενδ. τύπου LEGRAND DLP ή ισοδύναμο | m | 200 |  |  |  |  |
| 18. | Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός ή ορατός επίτοιχος ή σε κανάλι στεγανός πλήρης 16Α | Τεμάχιο | 30 |  |  |  |  |
| 19. | Πρίζα διπλή για φωνή και data RJ45 cat6 με την πιστοποίηση | Τεμάχιο | 23 |  |  |  |  |
| 20. | Αποξήλωση εργαστηρίων, καθαρισμός εγκαταστάσεων, μεταφορά, επανατοποθέτηση και σύνδεση σε λειτουργία σε νέα θέση | Υπηρεσία | 1 |  |  |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία____/____/2023

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή

…………………………………………………………………………..