ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορά που δεν καλύπτει τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνει από αυτούς δεν απορρίπτεται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης, εφόσον κατατεθούν.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1 | Προστατευτικό κάλυμμα τροχαλίας Emergency telephone | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Προστατευτικό κάλυμμα τροχαλίας Emergency telephone | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Οπτική και ηχητική ένδειξη υπέρβαρου Σύστημα απεγκλωβισμού Emergency telephone | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Στεγανοποίηση αποστράγγιση πυθμένα Προστατευτικό πλέγμα άνω απόληξης Σύστημα απεγκλωβισμού Σύστημα δοκιμής αρπαγής Οπτική και ηχητική ένδειξη υπέρβαρου Emergency telephone | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Προμήθεια μοτέρ αυτόματης πόρτας και driver για αντικατάσταση λόγω φυσιολογικής φθοράς Προμήθεια όλου του μηχανισμού (car door) λόγω καταστροφής από παραβίαση Ποδιά προστασίας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Σύστημα απεγκλωβισμού Emergency telephone | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 2.1 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Υλικά (18) ανταλλακτικά ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά και κατόπιν των υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Δ.Μ σε 30 ημερολογιακές ημέρες συνολικά από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΓΓΥΗΣΗ Για δύο χρόνια από την οριστική παραλαβή. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: ……/……/2024

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………