Πίνακας Συμμόρφωσης

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (προαιρετικό).

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΚΟΖΑΝΗ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Οι προς προμήθεια λαμπτήρες είναι ενδεικτικού τύπου Phillips, OSRAM ή GEYER (ή οποιασδήποτε άλλης επώνυμης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφορά συνοδεύεται από τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή αυτά θα αναγράφονται σαφώς στην συσκευασία των λαμπτήρων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους χωρίς αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, σε ακέραιες ποσότητες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα υλικά είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα του κεφαλαίου Α και αφορούν την φωτεινότητα, το δείκτη IP65 και τα Watt είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο προς τα πάνω (καλύτερες επιδόσεις). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποσότητα: Α/Α; ΤΥΠΟΣ; ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ; ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ. WATT; ΤΕΜ. 1; Λαμπτήρες LED μήκους 60εκ, Φυσικό Λευκό 4000Κ (σύνδεση από την μία πλευρά); 9; 140. 2; Λαμπτήρες LED μήκους 120εκ, Φυσικό Λευκό 4000Κ (σύνδεση από την μία πλευρά); 18; 100. 3; Λαμπτήρες LED μήκους 150εκ, Φυσικό Λευκό 4000Κ (σύνδεση από την μία πλευρά); 24; 50. 4; Λάμπες LED Ε27, ≥1500lm; 15; 30. 5; Λάμπες LED E27 εξωτερικών φωτιστικών IP65 6000K, ≥7500lm; 80; 6. Χρόνος Παράδοσης: 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή από την απόφαση ανάθεσης Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του στα Π.Δ.Μ. Κοίλα Κοζάνης και στην Πτολεμαΐδα. | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΦΛΩΡΙΝΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Οι προς προμήθεια λαμπτήρες είναι ενδεικτικού τύπου Phillips, OSRAM ή GEYER (ή οποιασδήποτε άλλης επώνυμης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφορά συνοδεύεται από τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή αυτά θα αναγράφονται σαφώς στην συσκευασία των λαμπτήρων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους χωρίς αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, σε ακέραιες ποσότητες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα υλικά είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα του κεφαλαίου Β και αφορούν την φωτεινότητα, το δείκτη IP65 και τα Watt είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο προς τα πάνω (καλύτερες επιδόσεις). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποσότητα: Α/Α; ΤΥΠΟΣ; ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ; ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ. WATT; ΤΕΜ. 1; Λαμπτήρες LED μήκους 60εκ, Φυσικό Λευκό 4000Κ (σύνδεση από τις δύο πλευρές); 9; 120. 2; Λαμπτήρες LED μήκους 120εκ, Φυσικό Λευκό 4000Κ (σύνδεση από τις δύο πλευρές); 18; 50. 3; Λαμπτήρες LED μήκους 150εκ, Φυσικό Λευκό 4000Κ (σύνδεση από την μία πλευρά); 24; 25. 4; Λάμπες LED Ε27, ≥1500lm 6000k; 15; 50. 5; Λάμπες LED E27 εξωτερικών φωτιστικών IP65, 6000K; 28; 20. Χρόνος Παράδοσης: 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή από την απόφαση ανάθεσης. Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του στα Π.Δ.Μ. στη Φλώρινα. | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Οι προς προμήθεια λαμπτήρες είναι ενδεικτικού τύπου Phillips, OSRAM ή GEYER (ή οποιασδήποτε άλλης επώνυμης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφορά συνοδεύεται από τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή αυτά θα αναγράφονται σαφώς στην συσκευασία των λαμπτήρων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους χωρίς αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, σε ακέραιες ποσότητες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα υλικά είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα του κεφαλαίου Γ και αφορούν την φωτεινότητα, το δείκτη IP65 και τα Watt είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο προς τα πάνω (καλύτερες επιδόσεις). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποσότητα: Α/Α; ΤΥΠΟΣ; ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ; ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ. WATT; ΤΕΜ. 1; Λαμπτήρες LED μήκους 60εκ, Φυσικό Λευκό 4000k (σύνδεση από την μία πλευρά); 9; 50. 2; Λαμπτήρες LED μήκους 120εκ, Φυσικό Λευκό 4000k (σύνδεση από την μία πλευρά); 18; 50. 3; Λάμπες LED Ε27, ≥1800lm 4000k; 15; 150. 4; Λάμπες LED E27 εξωτερικών φωτιστικών IP65, 6000Κ; 28; 10. Χρόνος Παράδοσης: 15 ημερολογιακές από την υπογραφή της σύμβασης ή από την απόφαση ανάθεσης. Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του στα Π.Δ.Μ. στην Καστοριά. | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΓΡΕΒΕΝΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Οι προς προμήθεια λαμπτήρες είναι ενδεικτικού τύπου Phillips, OSRAM ή GEYER (ή οποιασδήποτε άλλης επώνυμης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφορά συνοδεύεται από τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή αυτά θα αναγράφονται σαφώς στην συσκευασία των λαμπτήρων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους χωρίς αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, σε ακέραιες ποσότητες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα υλικά είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα του κεφαλαίου Δ και αφορούν την φωτεινότητα, το δείκτη IP65 και τα Watt είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο προς τα πάνω (καλύτερες επιδόσεις). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποσότητα: Α/Α; ΤΥΠΟΣ; ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ; ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ. WATT; ΤΕΜ. 1; Λαμπτήρες LED μήκους 60εκ, Φυσικό Λευκό 4000k (σύνδεση από την μία πλευρά); 9; 50. 2; Λαμπτήρες LED μήκους 120εκ, Φυσικό Λευκό 4000k (σύνδεση από την μία πλευρά); 18; 25. 3; Λάμπες LED Ε27, ≥1500lm; 15; 30. 4; Λάμπες LED E27 εξωτερικών φωτιστικών IP65, 6000K; 28; 10. Χρόνος Παράδοσης: 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή από την απόφαση ανάθεσης. Τόπος Παράδοσης: κατόπιν συνεννοήσεως με Τεχνική Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του στα Π.Δ.Μ. στα Γρεβενά. | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………