ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

Η ελλιπείς ή οι εκτός των προδιαγραφών υπηρεσίες, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα επαναλαμβάνονται άμεσα από τον ανάδοχο.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αποστράγγιση και αποκατάσταση στεγανότητας του πυθμένα του φρεατίου του υδραυλικού ανελκυστήρα στο πρώην κτήριο Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης |  |  |  |  |
|  | Το κόστος εξοπλισμού, των υλικών, των μικροϋλικών και των αναλωσίμων που αφορούν στις ανωτέρω υπηρεσίες επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο παραπάνω εξοπλισμός, τα υλικά, μικροϋλικά και αναλώσιμα θα είναι συμβατά και αντίστοιχα αυτών που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα είναι συμβατές και αντίστοιχες αυτών που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος συναινεί στις ανωτέρω υπηρεσίες και δεσμεύεται σχετικά με την παράδοσή τους εντός του ζητούμενου χρόνου: δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της γνώσης των τοπικών συνθηκών και της έκτασης του φυσικού αντικειμένου της ανάθεσης, του υποψηφίου αναδόχου στο χώρο που θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες, η οποία θα εκδίδεται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία (Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, τηλ.: 2461056360, email: ksapalidis@uowm.gr) να πάρει βεβαίωση ότι έχει λάβει γνώση και να περιλάβει την βεβαίωση αυτή στην προσφορά του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει φωτοαντίγραφο άδειας συντηρητή ανελκυστήρων και ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………