ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

Οι παρακάτω αναφερόμενες απαιτήσεις είναι οι κατ’ ελάχιστα επιθυμητές και θεωρούνται ως ουσιώδεις και απαράβατες, τυχόν έλλειψη κάποιων απ’ αυτές επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

Η ελλιπείς ή οι εκτός των προδιαγραφών υπηρεσίες, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα επαναλαμβάνονται άμεσα από τον ανάδοχο.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Συντήρηση και επισκευή επιλεγμένου κεντρικού εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. |  |  |  |  |
|  | Το κόστος των μικρουλικών και των αναλωσίμων που αφορούν στις ανωτέρω υπηρεσίες επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα παραπάνω μικρουλικά και αναλώσιμα θα είναι συμβατά και αντίστοιχα αυτών που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα είναι συμβατές και αντίστοιχες αυτών που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος συναινεί στις ανωτέρω υπηρεσίες και δεσμεύεται σχετικά με την παράδοσή τους εντός του ζητούμενου χρόνου : 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………