ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |  |  |  |
| 1.1. | Κλιματιστικά |  |  |  |
| 1.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Inverter | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2.1. | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης Κλιματιστικού Α’ |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ισχύς Ψύξης > 11300 BTU Ισχύς Θέρμανσης > 11300 BTU | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3.1. | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης Κλιματιστικού B’ |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Ισχύς Ψύξης > 17300 BTU Ισχύς Θέρμανσης > 17300 BTU | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4.1. | Δυνατότητες & Λειτουργίες Κλιματιστικών |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ψυκτικό Μέσο: R32 Τεχνολογία inverter Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5.1. | Ενεργειακή Κλάση Κλιματιστικών |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ψύξης > A+ Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) > A+ | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6.1. | Εγκατάσταση Κλιματιστικών |  |  |  |
| 1.6.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Το έτος κατασκευής των κλιματιστικών θα είναι το 2023 ή νεότερο Όλοι οι εξοπλισμοί παραδίδονται πλήρες σε λειτουργία. Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου Ο ανάδοχος υποχρεούται να απεγκαταστήσει και να απομακρύνει τις υφιστάμενες μονάδες κλιματισμού με δικά του έξοδα και κατόπιν συνεννόησης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τους νέους εξοπλισμούς Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη λειτουργία του εξοπλισμού Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.7.1. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 1.7.1.1. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια (1 τεμάχιο Κλιματιστικό Α’ & 1 τεμάχιο Κλιματιστικό Β’) ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημερολογιακές ημέρες ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τουλάχιστον 5 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού Τουλάχιστον 2 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………