ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών.

| Α/Α | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ενεργειακή Κλάση Στην Ψύξη: Τουλάχιστον A++ Απόδοση (Btu/h) στην Ψύξη: ≥18.000 Ψυκτικό Μέσο: R32 Λειτουργία Ιονιστή: ΝΑΙ Τεχνολογία inverter: ΝΑΙ Αυτόματη έναρξη λειτουργίας μετά από πτώση τάσης: ΝΑΙ Έλεγχος λειτουργίας με wifi: ΝΑΙ Τηλεχειριστήριο: ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |
| 2 | Υποχρεώσεις προμηθευτή: Ο προμηθευτής θα πρέπει: - Να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου - Να απεγκαταστήσει και να απομακρύνει την υφιστάμενη μονάδα κλιματισμού - να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον νέο εξοπλισμό - να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη λειτουργία του εξοπλισμού - να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης | ΝΑΙ |  |
| 3 | Τόπος εγκατάστασης: Παράρτημα Πανεπιστημίου στην Καστοριά, κτίριο Α Χρόνος παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες Υποχρέωση για τεχνική υποστήριξη, ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και ετήσια συντήρηση: ΝΑΙ, για ≥2 έτη Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 1 εργάσιμη ημέρα Εγγύηση, τουλάχιστον πέντε (5) έτη για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωµα ή εξάρτηµα του µηχανήµατος και για δέκα (10) χρόνια για κάθε ανωµαλία ή βλάβη του συµπιεστή που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωµα. Στο προϋπολογισθέν ποσό, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος προμήθειας όλων των υλικών και εργασιών που απαιτούνται για να μπει ο εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία, π.χ. καλώδια, βύσματα κλπ. | ΝΑΙ |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………