ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών.

| Α/Α (α) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Συσσωρευτής |  |  |  |
| 1.1.1 | Τύπος: Συσσωρευτής μολύβδου, κλειστού τύπου, Maintenance Free, 12V – 26Ah Ποσότητα: 80 τεμάχια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Υπηρεσίες συντήρησης - Υποχρεώσεις προμηθευτή |  |  |  |
| 1.2.1 | Ο προμηθευτής θα πρέπει: • να απεγκαταστήσει τους υφιστάμενους συσσωρευτές και να φροντίσει για την αποκομιδή και ανακύκλωσή τους • να εγκαταστήσει τους νέους συσσωρευτές, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα • να πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους καλής λειτουργίας του συστήματος • να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης του συστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του • να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1 | Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (κ. Βουτσκίδης Παναγιώτης, τηλ.: 2461056380, email: pvoutskidis@uowm.gr). | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Τόπος εγκατάστασης: κτίριο Β του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Χρόνος παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Υποχρέωση για τεχνική υποστήριξη, ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και ετήσια συντήρηση: ΝΑΙ, για ≥2 έτη Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 1 εργάσιμη ημέρα Εγγύηση συσσωρευτών: Εγγύηση για τους προσφερόμενους συσσωρευτές για 2 έτη, για κάθε βλάβη που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό ή αμέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία και εφ’ όσον βρίσκονται και λειτουργούν σε φυσιολογικές συνθήκες. Στο προϋπολογισθέν ποσό, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος προμήθειας όλων των υλικών που απαιτούνται για να μπει ο εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία, π.χ. καλώδια, βύσματα κλπ. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………