ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

### Κεφάλαιο Α : Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης (ρολοκουρτίνες) για κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ |  |  |  |
| 26.1 | Ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου με ρύθμιση ύψους (χειροκίνητη) |  |  |  |
| 26.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Σύστημα σκίασης: Ρολοκουρτίνα μερικής συσκότισης, με ενισχυμένο μηχανισμό χειροκίνητο διαμέτρου κατάλληλης για το κάθε πλάτος ανοίγματος | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 26.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Ρολοκουρτίνα μονόχρωμη τύπου roller, rollover και roller black out με ύφασμα από 100% πολυεστέρα αδιαβροχοποιημένο με μηχανισμό κίνησης Φ32-Φ38 και στερέωση πάνω στον τοίχο κατασκευασμένος στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν επιτόπιας προσμέτρησης. Λειτουργία μηχανισμού χειροκίνητη. Ορατότητα από έξω προς τα μέσα κι από μέσα προ τα έξω. Υλικό σκελετού πλαστικό. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και τα εξαρτήματα στερέωσης. Τα ακριβή μέτρα κάθε ρολοκουρτίνας είναι ευθύνη του αναδόχου ο οποίος έχει την υποχρέωση να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κάθε εργασία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 26.2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
|  | Δεν απαιτούνται |  |  |  |
| 26.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 39 τ.μ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Καστοριά, Περιοχή Φούρκα. Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της κ. Μπίζιου Μαρία, τηλ. 2467440011, mbiziou@uowm.gr ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 26.4 | Άλλες απαιτήσεις |  |  |  |
|  | Να διατίθεται χρωματολόγιο τουλάχιστον επτά (7) χρωμάτων για το είδος από τον ανάδοχο | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: __/__/2024

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

### Κεφάλαιο Β : Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης (ρολοκουρτίνες) για κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην  Πτολεμαΐδα

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ |  |  |  |
| 26.1 | Ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου με ρύθμιση ύψους (χειροκίνητη) |  |  |  |
| 26.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Σύστημα σκίασης: Ρολοκουρτίνα ολικής συσκότισης, με ενισχυμένο μηχανισμό χειροκίνητο διαμέτρου κατάλληλης για το κάθε πλάτος ανοίγματος | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 26.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Ρολοκουρτίνα μονόχρωμη τύπου roller, rollover και roller black out με ύφασμα από 100% πολυεστέρα αδιαβροχοποιημένο με μηχανισμό κίνησης Φ32-Φ38 και στερέωση πάνω στον τοίχο κατασκευασμένος στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν επιτόπιας προσμέτρησης. Λειτουργία μηχανισμού χειροκίνητη. Μη Ορατότητα από έξω προς τα μέσα κι από μέσα προ τα έξω. Υλικό σκελετού μεταλλικό-αλουμίνι. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και τα εξαρτήματα στερέωσης. Τα ακριβή μέτρα κάθε ρολοκουρτίνας είναι ευθύνη του αναδόχου ο οποίος έχει την υποχρέωση να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κάθε εργασία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 26.2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
|  | Δεν απαιτούνται |  |  |  |
| 26.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 78 τ.μ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μαιευτικής, Τμήμα Εργοθεραπείας, Πτολεμαιδα, Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της κ. Αραμπατζή Δωροθέας, τηλ.: 2461068058, darampatzi@uowm.gr ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 26.4 | Άλλες απαιτήσεις |  |  |  |
|  | Να διατίθεται χρωματολόγιο τουλάχιστον δέκα (10) χρωμάτων για το είδος από τον ανάδοχο | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: __/__/2024

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………