ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1. | Κλιματιστικά |  |  |  |
| 1.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Inverter | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2.1. | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ισχύς Ψύξης > 22300 BTU Ισχύς Θέρμανσης > 22300 BTU | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3.1. | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ψυκτικό Μέσο: R32 Τεχνολογία inverter Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4.1. | Ενεργειακή Κλάση |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ψύξης > A+ Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) > A+ SEER Ψύξης > 6,0 W/W SCOP Θέρμανσης > 3,9 W/W | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5.1. | Εγκατάσταση |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Ο εξοπλισμός παραδίδεται πλήρης σε λειτουργία. Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. Ο ανάδοχος έλαβε γνώση του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τους νέους εξοπλισμούς Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη λειτουργία του εξοπλισμού Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6.1. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 1.6.1.1. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιo ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Φλώρινα Κεντρικό Computer Room Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημερολογιακές ημέρες ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τουλάχιστον 5 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού Τουλάχιστον 2 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………