ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

| Α/Α (α) | Προδιαγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1. | Οι εργασίες αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν στο Αγρόκτημα του Π.Δ.Μ. και στο κτίριο της ΣΚΑΕΠ στη Φλώρινα μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία της Τεχνικής Υπηρεσίας. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2. | Οι εργασίες αποκατάστασης στο Αγρόκτημα του Π.Δ.Μ. περιλαμβάνουν την πλήρη αντικατάσταση όλων των διαβρωμένων τμημάτων του δικτύου (συλλέκτες, σωληνώσεις, βάνες κ.λπ.) και τον έλεγχο καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3. | Για τις εργασίες αποκατάστασης στο Αγρόκτημα του Π.Δ.Μ., εάν κριθεί απαραίτητο, θα γίνει χρήση και σκαπτικού μηχανήματος για την αποκάλυψη των υπόγειων σωληνώσεων. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4. | Οι εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο της ΣΚΑΕΠ περιλαμβάνουν την πλήρη αντικατάσταση όλων των παλαιών σωληνώσεων που είναι τοποθετημένες μεταξύ της πλάκας και της μόρφωσης του δαπέδου, και αντικατάσταση τους με νέες εξωτερικές σωληνώσεις και αντίστοιχες βάνες από τον συλλέκτη της θέρμανσης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5. | Όλα τα υλικά και τα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας με σήμανση CE (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) χωρίς φθορές ή ατέλειες. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6. | Σε περίπτωση ελλαττωματικών υλικών ή αναλωσίμων ή σε περίπτωση ζημίας ή ρύπανσης των χώρων ή εγκαταστάσεων του Π.Δ.Μ. κατά την διάρκεια των εργασιών που οφείλονται στον ανάδοχο, το κόστος επισκευής, καθαριότητας κλπ, βαραίνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος οφείλει άμεσα να προβεί σε αποκατάσταση. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 2.1 | Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Αγρόκτημα του Π.Δ.Μ. και στο κτίριο της ΣΚΑΕΠ στη Φλώρινα μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. Χρόνος παράδοσης: Ο συντομότερος δυνατός και μέχρι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εγγύηση: Για δύο χρόνια από την οριστική παραλαβή | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………