ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Α’ ΚΑΣΤΟΡΙΑ |  |  |  |
| 1.2. | Αντλία θερμότητας |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Το κόστος εγκατάστασης και όλων των ανταλλακτικών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. - Ο εξοπλισμός παραδίδεται σε πλήρη σε λειτουργία χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα. - Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. - Ο ανάδοχος έλαβε γνώση του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να απεγκαταστήσει, να απομακρύνει και να απορρίψει ασφαλώς τα φθαρμένα ή ελλαττωματικά υλικά της Α/Θ με δικά του έξοδα και κατόπιν συνεννόησης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τους νέους εξοπλισμούς. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη λειτουργία του εξοπλισμού. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.1. | Ελάχιστες ενδεικτικές εργασίες και υλικά που θα χρειαστούν |  |  |  |
|  | - Έλεγχος διαρροής ψυκτικής μονάδας INTERKLIMA - Επιδιόρθωση διαρροής ψυκτικής μονάδας INTERCLIMA (άζωτο-κολλήσεις κτλ) - Πλήρωση ψυκτικού υγρού R407 (37 kg) - Έλεγχος & επιδιόρθωση των alarm - Εκκίνηση ψυκτικής μονάδας - Προληπτικός έλεγχος και εκκίνηση των άλλων τριών Α/Θ σε Καστοριά και Γρεβενά Οι παραπάνω εργασίες και υλικά είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της Α/Θ. Όποιες εργασίες και υλικά και εάν χρειαστούν επιπλέον μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της Α/Θ περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.1. | Τόπος, χρόνος, εγγυήσεις, χρόνος απόκρισης σε βλάβη |  |  |  |
| 1.4.1.1. | ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημερολογιακές ημέρες (αφορά παραγγελίες υλικών, εργασίες αποκατάστασης, απασφαλμάτωση, προγραμματισμός με το υπάρχον σύστημα BMS και πλήρη ενσωμάτωση της λειτουργίας του σε αυτό) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τουλάχιστον 5 χρόνια στα μηχανικά μέρη Τουλάχιστον 2 χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………