ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Ο συμμετέχων αναλαμβάνει με ιδία έξοδα όλες τις ανωτέρω εργασίες που αφορούν στην αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων, σωληνώσεων και ηλεκτρικής σύνδεσης κλιματιστικών μονάδων. Που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω πρόσκλησης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Ο συμμετέχων αναλαμβάνει με ιδία έξοδα όλα τα υλικά ανταλλακτικά κλπ που είναι απαραίτητα για τις ανωτέρω εργασίες. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | ‘Όλα τα υλικά ανταλλακτικά κλπ που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών-αντιπροσώπων απορρίπτονται. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Όλες οι εργασίες που αφορούν στις υπηρεσίες των ανωτέρω καθώς και η απομάκρυνση των προηγούμενων υλικών – ανταλλακτικών και τα έξοδα αυτών των εργασιών καθώς και τυχών επιδιορθώσεων, μικρούλικών κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος και χρόνος |  |  |  |
| 2.1. | Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του παλαιού ΕΠΑΛ στην πόλη της Πτολεμαΐδας, το οποίο πλέον φιλοξενεί την Σχολή Επιστημών Υγείας – Τμήμα Εργοθεραπείας και Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πάντα μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. Χρόνος παράδοσης: σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………