ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τεχνικά |  |  |  |
| 1.1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις εργασίες στεγανοποίησης του καναλιού υποδομών στο campus των Κοίλων στο Π.Δ.Μ. όπως αυτές αναφέρονται στα Στάδια Α’ έως Γ’ | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι ημερομηνίες δύναται να αλλάξουν, μετά από συνεννόηση του ανάδοχου και την έγκριση της Τεχνική Υπηρεσίας του Π.Δ.Μ.. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Ο εξοπλισμός και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω υπηρεσίες επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Η απομάκρυνση υλικών επιβαρύνει και πάλι τον ανάδοχο και η απόρριψη τους θα γίνει εκτός των εγκαταστάσεων του Π.Δ.Μ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου μετά το πέρας των εργασιών του και την επισκευή τυχών βλαβών που προκύψουν από δική του υπαιτιότητα καθώς τα ανωτέρω επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να προσκομίσουν Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας που εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ μετά από επίσκεψη τους στα εν λόγω σημεία και κτίρια των εγκαταστάσεων του πανεπιστήμιου. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.7 | Το σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η Τεχνική Υπηρεσία θα εγκρίνει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.8 | Το κόστος του συνόλου των υλικών και αναλώσιμων που θα χρησιμοποιηθούν επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………