ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι : i. Επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων. ii. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. iii. Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Το κόστος των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιήσει ο συμμετέχων επιβαρύνουν τον ίδιο. Θα είναι «γνήσια» προμηθευόμενα από το επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας του κάθε οχήματος ξεχωριστά, πάντα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν λόγω παλαιότητας ή άλλων συνθηκών ο ανάδοχος αδυνατεί να βρει «γνήσιο» ανταλλακτικό για κάποιο από τα οχήματα τότε θα πρέπει να ενημερώσει την Τεχνική υπηρεσία του Π.Δ.Μ. εγγράφως και να προτείνει αντίστοιχο ανταλλακτικό τρίτου κατασκευαστή, μαζί με τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα του, που θα ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση η Τεχνική Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εγγράφως αν δέχεται ή όχι το εν λόγω ανταλλακτικό. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δε δεχτεί το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών να βρει εναλλακτικό ανταλλακτικό και να επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία για μια φορά ακόμη. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών-αντιπροσώπων των οχημάτων, απορρίπτονται. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι εγκατάστασης των ανταλλακτικών. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Ο συμμετέχων δεσμεύεται για την καλή λειτουργία ων ανταλλακτικών που χρησιμοποίησε και την εργασία επισκευής που πραγματοποίησε, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η επανάληψη της ίδιας βλάβης που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, θα αποκαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον δαπάνη. Ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την Τεχνική Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του. Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ότι η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόμενης προθεσμίας επιβάλλονται στον ανάδοχο οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.7 | Όλες οι εργασίες που αφορούν στις υπηρεσίες των ανωτέρω κεφαλαίων καθώς και η απομάκρυνση των προηγούμενων υλικών – ανταλλακτικών και τα έξοδα αυτών των εργασιών καθώς και τυχών επιδιορθώσεων, μικρούλικών κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος, χρόνος και εγγυήσεις |  |  |  |
| 2.1. | Κεφάλαιο Α’ και Β’: Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου που βρίσκονται εντός του Δήμου Κοζάνης μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. Χρόνος παράδοσης: Τμηματικά σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης ή υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ. και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Εγγύηση: Ένα έτος από την οριστική παραλαβή. Κεφάλαιο Γ’ και Δ’: Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου που βρίσκονται εντός του Δήμου Φλώρινας μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. Χρόνος παράδοσης: Τμηματικά σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης ή υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ. και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Εγγύηση: Ένα έτος από την οριστική παραλαβή. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………