ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.
Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Ο τύπος των κλιματιστικών μονάδων θα είναι: inverter. 
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Η ισχύ Ψύξης Θέρμανσης των κλιματιστικών μονάδων θα είναι: 
· 4 Κλ. μονάδες: Ισχύς ψύξης >  8.800 BTU & ισχύς  θέρμανσης >  8.900 BTU.
· 1 Κλ. μονάδα, ισχύς ψύξης >  11.300 BTU & ισχύς  θέρμανσης >  11.300 BTU.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Το ψυκτικό μέσο των κλ. μονάδων θα είναι R32, θα έχουν αυτόματη έναρξη λειτουργίας μετά από πτώση τάσης και τηλεχειριστήριο.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Η ενεργειακή κλάση των κλ. μονάδων θα είναι: 
· Για ψύξη > A++,
· Για θέρμανση (Μέση Ζώνη) > A+, 
· με SEER Ψύξης > 6,0 W/W και SCOP Θέρμανσης > 4,0 W/W.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Ο εξοπλισμός παραδίδεται πλήρες σε λειτουργία. Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν για την εγκατάσταση τους περιλαμβάνονται στην τιμή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τις κλιματιστικές μονάδες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.: 2461056364 & 2461056360, email: technical@uowm.gr).
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις:

Ποσότητα: 5 τεμάχια.
Τόπος παράδοσης: στα φυλάκια των εισόδων των Campus του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, σε Κοζάνη (Κοίλα – Ζ.Ε.Π.) και Φλώρινα, κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Χρόνος παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 5 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού & τουλάχιστον 2 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού.

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών: Τουλάχιστον 10 χρόνια. 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: Έως 2 εργάσιμες ημέρες.
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Τα προς προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικά θα είναι επώνυμης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα αντίστοιχα πρότυπα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς ελαττώματα, σύμφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές της εν λόγω πρόσκλησης.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Η προσφορά συνοδεύεται από τα απαραίτητα προσπέκτους ή τεχνικά φυλλάδια στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους χωρίς αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, σε ακέραιες ποσότητες.
	ΝΑΙ
	
	


Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) κλιματιστικών, για τις ανάγκες της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σελ. 5
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) κλιματιστικών, για τις ανάγκες της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σελ. 1

